## 费用表【市出资部分】 (hidden)
费 用 表
工程名称：南北通道浦西段和越江段新建工程2标\市出资部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 基 数 说 明 | 费率(%) | 金 额
1 | 分部分项 |  |  | 1578041728.7
1.1 | 四平路工作井-临平路工作井主线 |  |  | 1093496377.2
1.2 | 四平路出口匝道 |  |  | 25842554.86
1.3 | 周家嘴路进出口匝道 |  |  | 130148826.36
1.4 | 四平路工作井 |  |  | 107579535.83
1.5 | 临平路工作井 |  |  | 123304722.37
1.6 | 地下道路铺装 |  |  | 3689486.46
1.7 | 地面道路 |  |  | 29557059.35
1.8 | 雨水（合流）工程 |  |  | 51294578.9
1.9 | 污水工程 |  |  | 8852362.46
1.10 | 沙泾港防汛墙 |  |  | 2355024.13
1.11 | 人防工程 |  |  | 1921200.78
2 | 措施项目费 | 措施项目清单费用+其他项目合计+增值税 |  | 213590000
2.1 | 措施项目清单费用 | 措施项目合计 |  | 213590000
2.2 | 其他项目合计 | 其他项目合计
3 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计 | 9 | 161246855.57
4 | 工程总造价 | 单位工程费合计+单项工程费用合计 |  | 1952878584.27
增值税

## 分部分项
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
四平路工作井-临平路工作井主线
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
围护结构
1 | 040302003001 | 地下连续墙1200厚 | m3 | 70953.65 | 2286.54 | 162238358.87
2 | 040302003002 | 地下连续墙1200厚（＞70m） | m3 | 16155.12 | 3439.59 | 55566989.2
3 | 040302003003 | 地下连续墙1200厚（封堵） | m3 | 10208.34 | 2336.87 | 23855563.5
4 | 040302003004 | 地下连续墙1200厚（封堵、＞70m） | m3 | 1509 | 3618.28 | 5459984.52
5 | 040302003005 | 地下连续墙1000厚 | m3 | 3337 | 2010.96 | 6710573.52
6 | 040901004001 | 地下连续墙钢筋笼 | t | 22332.54 | 6853.51 | 153056286.22
7 | 040302005001 | 三轴搅拌桩槽壁加固 | m3 | 38275.88 | 249.23 | 9539497.57
8 | 040201015001 | 围护N-jet止水 | m3 | 20904.51 | 2411.21 | 50405163.56
9 | 040201015002 | 围护RJP止水 | m3 | 14025.48 | 1968.5 | 27609157.38
10 | 040201015003 | MJS止水帷幕 | m3 | 672 | 2135.3 | 1434921.6
11 | 040302005002 | SMW水泥土搅拌墙 | m3 | 677.88 | 309.11 | 209539.49
12 | 040302005003 | SMW工法桩型钢 | t | 240.5 | 2116.6 | 509042.3
13 | 040302005004 | TRD止水帷幕850mm | m3 | 7650 | 1198.1 | 9165465
14 | 040301004001 | φ1000钻孔灌注隔离桩C35水下 | m | 6600 | 1034.45 | 6827370
15 | 040901004002 | 灌注桩钢筋笼 | t | 707.616 | 7077.87 | 5008414.06
围护结构小计 | [5 empty] | 517596326.79
地基加固
16 | 040201015004 | 高压水泥旋喷桩 | m3 | 71354.87 | 665.09 | 47457410.49
17 | 040201013001 | 三轴水泥搅拌桩 | m3 | 45189.5 | 340.67 | 15394706.97
18 | 040201013002 | 四轴水泥搅拌桩 | m3 | 34906.13 | 389.21 | 13585814.86
19 | 040201015005 | 坑外高压喷射注浆MJS | m3 | 584 | 1371.66 | 801049.44
地基加固小计 | [5 empty] | 77238981.76
基坑支撑、土方开挖
20 | 沪040302013001 | 钢砼顶圈梁C30（含拆除） | m3 | 3155.12 | 642.67 | 2027700.97
21 | 沪040302013002 | 钢砼围檩、支撑C30（含拆除） | m3 | 2629.74 | 1283.32 | 3374797.94
22 | 沪040302013003 | 钢砼围檩、支撑C35（含拆除） | m3 | 20907.62 | 1312.14 | 27433724.51
23 | 沪040302013004 | 钢砼围檩、支撑C40（含拆除） | m3 | 10578.07 | 1359.27 | 14378453.21
24 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 37270.43 | 107.8 | 4017752.35
25 | 040901001001 | 混凝土支撑体系钢筋（含拆除） | t | 8982.512 | 5848.35 | 52532874.06
26 | 沪040302013005 | 混凝土围檩、支撑C40 | m3 | 2577.91 | 826.76 | 2131312.87
27 | 040901001002 | 混凝土围檩、支撑 | t | 670.257 | 6015.53 | 4031951.09
28 | 040301004002 | φ1000灌注桩（立柱桩)C35水下 | m | 8920 | 1142.44 | 10190564.8
29 | 040901004003 | 灌注桩钢筋笼 | t | 1241.331 | 5842.92 | 7252997.73
30 | 沪040302014001 | 格构柱 | t | 3007.74 | 6919.55 | 20812207.32
31 | 沪040302014002 | 钢围檩、支撑 | t | 3384.665 | 3571.89 | 12089651.07
32 | 040101001001 | 基坑开挖 | m3 | 314892.19 | 88.18 | 27767193.31
33 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 35667.85 | 28.18 | 1005120.01
34 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 279224.34 | 107.8 | 30100383.85
35 | 041107001001 | 基坑降水 | 项 | 1 | 9992570.9 | 9992570.9
基坑支撑、土方开挖小计 | [5 empty] | 229139255.99
桩基工程
36 | 040301004003 | φ1000灌注桩（工程桩)C35水下 | m | 7395 | 1291.67 | 9551899.65
37 | 040901004004 | 灌注桩钢筋笼 | t | 1397.481 | 5910.62 | 8259979.15
桩基工程小计 | [5 empty] | 17811878.8
主体结构
38 | 040406002001 | 混凝土底板C35 | m3 | 24096.14 | 721.44 | 17383919.24
39 | 040901001003 | 底板钢筋 | t | 4819.53 | 5502.26 | 26518307.14
40 | 040406003001 | 混凝土柱 C35 | m3 | 198.04 | 846.69 | 167678.49
41 | 040901001004 | 柱钢筋 | t | 54.69 | 6111.71 | 334249.42
42 | 040406004001 | 混凝土墙（内衬墙）C35 | m3 | 23742.66 | 762.27 | 18098317.44
43 | 040901001005 | 内衬墙钢筋 | t | 5935.67 | 5871.53 | 34851464.48
44 | 040406004002 | 混凝土墙（隔墙）C35 | m3 | 7815.36 | 1028.69 | 8039582.68
45 | 040901001006 | 隔墙钢筋 | t | 1406.765 | 5212.72 | 7333072.05
46 | 040406006001 | 混凝土顶板C35 | m3 | 15142.73 | 965.77 | 14624394.35
47 | 040901001007 | 顶板钢筋 | t | 3785.77 | 5502.26 | 20830290.84
48 | 040406006002 | 混凝土中层板C35 | m3 | 30740.99 | 1114.92 | 34273744.57
49 | 040901001008 | 中层板钢筋 | t | 7070.22 | 5502.26 | 38902188.7
50 | 040303017001 | 混凝土楼梯C35 | m3 | 19.82 | 2582.79 | 51190.9
51 | 040901001009 | 楼梯钢筋 | t | 2.59 | 5212.72 | 13500.94
52 | 040406008001 | 现浇防撞侧石砼 C30 | m3 | 1835.5 | 940.2 | 1725737.1
53 | 040901001010 | 防撞侧石钢筋 | t | 201.905 | 5212.72 | 1052474.23
54 | 040303001001 | 混凝土回填C30 | m3 | 2971.86 | 728.85 | 2166040.16
55 | 040901009001 | 预埋件 | t | 45 | 9226.74 | 415203.3
56 | 040406004003 | 混凝土墙C35（施工阶段隔墙、含拆除） | m3 | 757.85 | 865.63 | 656017.7
57 | 040901001011 | 钢筋 施工阶段隔墙（含拆除） | t | 121.256 | 5041.16 | 611270.9
58 | 040406004004 | 混凝土角撑C35（含拆除） | m3 | 514.3 | 1340.26 | 689295.72
59 | 040901001012 | 钢筋 角撑（含拆除） | t | 91.422 | 5041.16 | 460872.93
60 | 040406004005 | 临时封堵墙及挡墙 C35（含拆除） | m3 | 2793.01 | 1005.02 | 2807030.91
61 | 040901001013 | 钢筋 临时封堵墙、挡墙（含拆除） | t | 478.802 | 5041.16 | 2413717.49
62 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 3932.25 | 107.8 | 423896.55
主体结构小计 | [5 empty] | 234843458.23
防水工程
63 | 040402019001 | 底板防水卷材 | m2 | 12173.92 | 41.61 | 506556.81
64 | 040402019002 | 侧墙防水涂料 | m2 | 27148.8 | 34.27 | 930389.38
65 | 040402019003 | 顶板防水层 | m2 | 11741.38 | 347.2 | 4076607.14
66 | 040402017001 | 变形缝 | m | 2670 | 411.04 | 1097476.8
防水工程小计 | [5 empty] | 6611030.13
清障
67 | 沪041001012001 | 清障 地下排水系统 | m | 215 | 44678.9 | 9605963.5
清障小计 | [5 empty] | 9605963.5
压力井
68 | 040504002001 | Ⅰ型钢砼压力井1000*1000 | 座 | 7 | 60867.15 | 426070.05
69 | 040504002002 | Ⅱ型钢砼压力井1500*1500 | 座 | 3 | 74470.65 | 223411.95
压力井小计 | [5 empty] | 649482
合 计 | [5 empty] | 1093496377.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
四平路出口匝道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
围护结构
1 | 040301004004 | φ800钻孔灌注桩C30水下 | m | 1388.8 | 737.97 | 1024892.74
2 | 040301004005 | φ900钻孔灌注桩C30水下 | m | 675 | 1011.83 | 682985.25
3 | 040901004005 | 灌注桩钢筋笼 | t | 259.21 | 5910.62 | 1532091.81
4 | 040302008001 | 桩间喷射混凝土100mm | m2 | 733.72 | 194.16 | 142459.08
5 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 挂网 | t | 2.96 | 6133.75 | 18155.9
6 | 040302005005 | 三轴搅拌桩止水帷幕 | m3 | 1577.6 | 249.9 | 394242.24
7 | 040302005006 | SMW水泥土搅拌墙 | m3 | 1179.8 | 318.25 | 375471.35
8 | 040302005007 | SMW工法桩型钢 | t | 215.895 | 2116.6 | 456963.36
9 | 040201015006 | 高压水泥旋喷桩止水φ800 | m3 | 176.43 | 462.94 | 81676.5
10 | 沪040302010001 | 拉森钢板桩 | t | 93.146 | 2090.29 | 194702.15
围护结构小计 | [5 empty] | 4903640.38
地基加固
11 | 040201013004 | 深层水泥搅拌桩 | m3 | 3306.51 | 501.33 | 1657652.66
12 | 040201013005 | φ850@600三轴搅拌桩重力坝 | m3 | 612 | 359.09 | 219763.08
地基加固小计 | [5 empty] | 1877415.74
基坑支撑、土方开挖
13 | 沪040302013006 | 钢砼顶圈梁C30（含拆除） | m3 | 372.59 | 642.67 | 239452.42
14 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 372.59 | 107.8 | 40165.2
15 | 040901001015 | 混凝土支撑体系钢筋 （含拆除） | t | 57.379 | 5833.09 | 334696.87
16 | 沪040302014003 | 钢围檩、支撑 | t | 796.63 | 3600.99 | 2868656.66
17 | 040301004006 | φ800灌注桩（立柱桩)C30水下 | m | 120 | 695.45 | 83454
18 | 040901004006 | 灌注桩钢筋笼 | t | 7.842 | 5910.62 | 46351.08
19 | 沪040302014004 | 格构柱 | t | 8.29 | 6919.55 | 57363.07
20 | 040101001002 | 基坑开挖 | m3 | 12812.22 | 88.18 | 1129781.56
21 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 3272.65 | 28.18 | 92223.28
22 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 9539.57 | 107.8 | 1028365.65
23 | 041107001002 | 基坑降水 | 项 | 1 | 1610936.14 | 1610936.14
基坑支撑、土方开挖小计 | [5 empty] | 7531445.93
桩基工程
24 | 040301004007 | φ800灌注桩（工程桩)C35水下 | m | 1860 | 758.49 | 1410791.4
25 | 040901004007 | 灌注桩钢筋笼 | t | 214.82 | 5910.62 | 1269719.39
桩基工程小计 | [5 empty] | 2680510.79
钢筋混凝土结构
26 | 040406002002 | 混凝土底板C35 | m3 | 1539.31 | 813.14 | 1251674.53
27 | 040901001016 | 底板钢筋 | t | 307.8 | 5502.26 | 1693595.63
28 | 040406004006 | 混凝土墙（内衬墙）C35 | m3 | 1104.65 | 895.43 | 989136.75
29 | 040901001017 | 内衬墙钢筋 | t | 265.116 | 5871.53 | 1556636.55
30 | 040406004007 | 混凝土墙（隔墙）C35 | m3 | 123.69 | 1395.04 | 172552.5
31 | 040901001018 | 隔墙钢筋 | t | 22.264 | 5212.72 | 116056
32 | 040406006003 | 混凝土顶板C35 | m3 | 778.26 | 1102.27 | 857852.65
33 | 040901001019 | 顶板钢筋 | t | 194.565 | 5502.26 | 1070547.22
34 | 040406006004 | 混凝土中层板C35 | m3 | 31.8 | 1874.99 | 59624.68
35 | 040901001020 | 中层板钢筋 | t | 7.314 | 5502.26 | 40243.53
36 | 040406008002 | 现浇防撞侧石砼 C30 | m3 | 163.2 | 1300.81 | 212292.19
37 | 040901001021 | 防撞侧石钢筋 | t | 17.952 | 5212.72 | 93578.75
38 | 040901009002 | 预埋件 | t | 8.072 | 9449.18 | 76273.78
39 | 040406004008 | 临时封堵墙及挡墙 C35（含拆除） | m3 | 53.51 | 1108.61 | 59321.72
40 | 040901001022 | 钢筋 临时封堵墙、挡墙（含拆除） | t | 9.632 | 5041.16 | 48556.45
41 | 040103002006 | 余方弃置 | m3 | 53.51 | 107.8 | 5768.38
钢筋混凝土结构小计 | [5 empty] | 8303711.31
防水工程
42 | 040402019004 | 底板防水卷材 | m2 | 1686.4 | 41.61 | 70171.1
43 | 040402019005 | 侧墙防水涂料 | m2 | 1305.03 | 34.27 | 44723.38
44 | 040402019006 | 顶板防水层 | m2 | 1062.21 | 347.2 | 368799.31
45 | 040402017002 | 变形缝 | m | 151.17 | 411.04 | 62136.92
防水工程小计 | [5 empty] | 545830.71
合 计 | [5 empty] | 25842554.86
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
周家嘴路进出口匝道
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
围护结构
1 | 040302003006 | 地下连续墙800厚 | m3 | 8655 | 1886.95 | 16331552.25
2 | 040901004008 | 地下连续墙钢筋笼 | t | 1990.65 | 6853.51 | 13642939.68
3 | 040302005008 | 三轴搅拌桩槽壁加固 | m3 | 12760.2 | 249.23 | 3180224.65
4 | 040301004008 | φ1000钻孔灌注桩C30水下 | m | 2970 | 983.07 | 2919717.9
5 | 040302004001 | φ1000咬合灌注桩 | m | 2264.4 | 2363.86 | 5352724.58
6 | 040901004009 | 灌注桩钢筋笼 | t | 945.636 | 5910.62 | 5589295.05
7 | 040302005009 | 三轴搅拌桩止水帷幕 | m3 | 5236.43 | 249.23 | 1305075.45
8 | 040302005010 | SMW水泥土搅拌墙 | m3 | 4389.12 | 309.11 | 1356720.88
9 | 040302005011 | SMW工法桩型钢 | t | 1100.658 | 2116.6 | 2329652.72
10 | 040201015007 | 高压水泥旋喷桩止水φ800 | m3 | 395.24 | 462.94 | 182972.41
11 | 沪040302010002 | 拉森钢板桩 | t | 103.42 | 2090.29 | 216177.79
围护结构小计 | [5 empty] | 52407053.36
地基加固
12 | 040201013006 | 深层水泥搅拌桩 | m3 | 10100.32 | 558.22 | 5638200.63
13 | 040201013007 | φ850@600三轴搅拌桩重力坝 | m3 | 857.41 | 371.59 | 318604.98
地基加固小计 | [5 empty] | 5956805.61
基坑支撑、土方开挖
14 | 沪040302013007 | 钢砼顶圈梁C30（含拆除） | m3 | 1222.24 | 642.67 | 785496.98
15 | 040901001023 | 混凝土支撑体系钢筋（含拆除） | t | 188.225 | 5848.35 | 1100805.68
16 | 040103002007 | 余方弃置 | m3 | 1222.24 | 107.8 | 131757.47
17 | 沪040302014005 | 钢围檩、支撑 | t | 1145.1 | 4771.07 | 5463352.26
18 | 040301004009 | φ800灌注桩（立柱桩)C35水下 | m | 390 | 694.58 | 270886.2
19 | 040901004010 | 灌注桩钢筋笼 | t | 23.525 | 5912.43 | 139089.92
20 | 沪040302014006 | 格构柱 | t | 44.6 | 13452.53 | 599982.84
21 | 040101001003 | 基坑开挖 | m3 | 38672.28 | 88.18 | 3410121.65
22 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 6355.77 | 28.18 | 179105.6
23 | 040103002008 | 余方弃置 | m3 | 32316.51 | 107.8 | 3483719.78
24 | 041107001003 | 基坑降水 | 项 | 1 | 4635495.9 | 4635495.9
基坑支撑、土方开挖小计 | [5 empty] | 20199814.28
桩基工程
25 | 040301004010 | φ800灌注桩（工程桩)C35水下 30m | m | 120 | 739.73 | 88767.6
26 | 040301004011 | φ800灌注桩（工程桩)C35水下 35m | m | 770 | 740.96 | 570539.2
27 | 040301004012 | φ800灌注桩（工程桩)C35水下 40m | m | 2640 | 747.9 | 1974456
28 | 040901004011 | 灌注桩钢筋笼 | t | 408.094 | 5910.62 | 2412088.56
桩基工程小计 | [5 empty] | 5045851.36
钢筋混凝土结构
29 | 040406002003 | 混凝土底板C35 | m3 | 3726.98 | 813.14 | 3030556.52
30 | 040901001024 | 底板钢筋 | t | 745.396 | 5502.26 | 4101362.59
31 | 040406004009 | 混凝土墙（内衬墙）C35 | m3 | 3948.63 | 924.21 | 3649363.33
32 | 040901001025 | 内衬墙钢筋 | t | 947.671 | 5871.53 | 5564278.71
33 | 040406004010 | 混凝土墙（隔墙）C35 | m3 | 337.56 | 1395.04 | 470909.7
34 | 040901001026 | 隔墙钢筋 | t | 60.761 | 5212.72 | 316730.08
35 | 040406006005 | 混凝土顶板C35 | m3 | 1890.11 | 1129.22 | 2134350.01
36 | 040901001027 | 顶板钢筋 | t | 472.528 | 5502.26 | 2599971.91
37 | 040406006006 | 混凝土中层板C35 | m3 | 1057.09 | 1188.68 | 1256541.74
38 | 040901001028 | 中层板钢筋 | t | 243.131 | 5502.26 | 1337769.98
39 | 040406008003 | 现浇防撞侧石砼 C30 | m3 | 501.39 | 1300.81 | 652213.13
40 | 040901001029 | 防撞侧石钢筋 | t | 55.153 | 5212.72 | 287497.15
41 | 040901009003 | 预埋件 | t | 14.143 | 9449.18 | 133639.75
42 | 040303017002 | 混凝土楼梯C35 | m3 | 8.37 | 1896.1 | 15870.36
43 | 040901001030 | 楼梯钢筋 | t | 1.088 | 5212.72 | 5671.44
44 | 040406004011 | 临时封堵墙及挡墙 C35（含拆除） | m3 | 157.73 | 1108.61 | 174861.06
45 | 040901001031 | 钢筋 临时封堵墙、挡墙（含拆除） | t | 28.391 | 5041.16 | 143123.57
46 | 040103002009 | 余方弃置 | m3 | 157.73 | 107.8 | 17003.29
钢筋混凝土结构小计 | [5 empty] | 25891714.32
防水工程
47 | 040402019007 | 底板防水卷材 | m2 | 4068.65 | 41.61 | 169296.53
48 | 040402019008 | 侧墙防水涂料 | m2 | 5712.27 | 34.27 | 195759.49
49 | 040402019009 | 顶板防水层 | m2 | 2577.67 | 347.2 | 894967.02
50 | 040402017003 | 变形缝 | m | 427.3 | 411.04 | 175637.39
防水工程小计 | [5 empty] | 1435660.43
清障
51 | 沪041001012002 | 清障 地下排水系统 | m | 430 | 44678.9 | 19211927
清障小计 | [5 empty] | 19211927
合 计 | [5 empty] | 130148826.36
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
四平路工作井
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
围护结构
1 | 040302003007 | 地下连续墙1200厚（＞70m） | m3 | 8596.22 | 3583.24 | 30802319.35
2 | 040302003008 | 地下连续墙800厚（封堵） | m3 | 763.83 | 2062.47 | 1575376.46
3 | 040901004012 | 地下连续墙钢筋笼 | t | 2208.5 | 6853.51 | 15135976.84
4 | 040302005012 | 三轴搅拌桩槽壁加固 | m3 | 2218.5 | 249.23 | 552916.76
5 | 040201015008 | 围护N-jet止水 | m3 | 4489.52 | 2411.21 | 10825175.52
6 | 040302005013 | TRD止水帷幕850mm | m3 | 7194.8 | 1198.1 | 8620089.88
7 | 040302005014 | TRD止水帷幕850mm（坑底以上2m~-46.5m） | m3 | 320.32 | 2038.6 | 653004.35
围护结构小计 | [5 empty] | 68164859.16
地基加固
8 | 040201015009 | 高压水泥旋喷桩 | m3 | 8433.84 | 613.17 | 5171377.67
9 | 040201015010 | 坑外高压喷射注浆MJS | m3 | 901 | 1955.7 | 1762085.7
地基加固小计 | [5 empty] | 6933463.37
基坑支撑、土方开挖
10 | 沪040302013008 | 钢砼顶圈梁C35（含拆除） | m3 | 173.18 | 664.47 | 115072.91
11 | 沪040302013009 | 钢砼围檩、支撑C35（含拆除） | m3 | 1981.29 | 790.58 | 1566368.25
12 | 040901001032 | 混凝土支撑体系钢筋（含拆除） | t | 521.992 | 5848.35 | 3052791.91
13 | 040103002010 | 余方弃置 | m3 | 2154.47 | 107.8 | 232251.87
14 | 040301004013 | φ1000灌注桩C35水下 | m | 120 | 1198.19 | 143782.8
15 | 040901004013 | 灌注桩钢筋笼 | t | 15.269 | 5910.65 | 90249.71
16 | 沪040302014007 | 格构柱 | t | 39.358 | 6919.55 | 272339.65
17 | 040101001004 | 基坑开挖 | m3 | 23097.2 | 88.18 | 2036711.1
18 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 1942.59 | 28.18 | 54742.19
19 | 040103002011 | 余方弃置 | m3 | 21154.61 | 107.8 | 2280466.96
20 | 041107001004 | 基坑降水 | 项 | 1 | 1005532.78 | 1005532.78
基坑支撑、土方开挖小计 | [5 empty] | 10850310.13
钢筋混凝土结构
21 | 040406002004 | 混凝土底板C35 | m3 | 1741.36 | 741.28 | 1290835.34
22 | 040901001033 | 底板钢筋 | t | 365.665 | 5502.26 | 2011983.9
23 | 040406003002 | 混凝土柱 C35 | m3 | 482.79 | 742.43 | 358437.78
24 | 040901001034 | 柱钢筋 | t | 140.02 | 6103.21 | 854571.46
25 | 040406004012 | 混凝土墙（内衬墙）C35 | m3 | 2685.99 | 789.41 | 2120347.37
26 | 040901001035 | 内衬墙钢筋 | t | 644.64 | 5871.53 | 3785023.1
27 | 040406004013 | 混凝土墙（隔墙）C35 | m3 | 810.81 | 1153.23 | 935050.42
28 | 040901001036 | 隔墙钢筋 | t | 145.97 | 5212.72 | 760900.74
29 | 040406005001 | 混凝土框架 C35 | m3 | 1043 | 825.66 | 861163.38
30 | 040901001037 | 框架钢筋 | t | 256.9 | 6103.21 | 1567914.65
31 | 040406006007 | 混凝土顶板35 | m3 | 852.92 | 829.43 | 707437.44
32 | 040901001038 | 顶板钢筋 | t | 213.23 | 5502.26 | 1173246.9
33 | 040406006008 | 混凝土中层板C35 | m3 | 1156.88 | 1098.41 | 1270728.56
34 | 040901001039 | 中层板钢筋 | t | 266.06 | 5502.26 | 1463931.3
35 | 040303017003 | 混凝土楼梯C35 | m3 | 14.44 | 2582.79 | 37295.49
36 | 040901001040 | 楼梯钢筋 | t | 1.94 | 5212.72 | 10112.68
37 | 040304005001 | 安装预制防撞侧石砼 C30 | m3 | 27.76 | 3733.09 | 103630.58
38 | 040303001002 | 混凝土回填C30 | m3 | 2253.03 | 705.96 | 1590549.06
39 | 040901009004 | 预埋钢环 | t | 34.36 | 9171.12 | 315119.68
40 | 040901009005 | 预埋件 | t | 3.6 | 9171.12 | 33016.03
钢筋混凝土结构小计 | [5 empty] | 21251295.86
防水工程
41 | 040402019010 | 底板防水卷材 | m2 | 647.53 | 41.61 | 26943.72
42 | 040402019011 | 侧墙防水涂料 | m2 | 2580.17 | 34.27 | 88422.43
43 | 040402019012 | 顶板防水层 | m2 | 647.53 | 347.2 | 224822.42
44 | 040402017004 | 变形缝 | m | 95.9 | 411.04 | 39418.74
防水工程小计 | [5 empty] | 379607.31
合 计 | [5 empty] | 107579535.83
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
临平路工作井
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
围护结构
1 | 040302003009 | 地下连续墙1200厚（＞70m） | m3 | 9792 | 3583.24 | 35087086.08
2 | 040302003010 | 地下连续墙1000厚（封堵） | m3 | 1113.76 | 2707.13 | 3015093.11
3 | 040901004014 | 地下连续墙钢筋笼 | t | 2496.75 | 6853.51 | 17111501.09
4 | 040302005015 | 三轴搅拌桩槽壁加固 | m3 | 3133.1 | 249.23 | 780862.51
5 | 040201015011 | 围护N-jet止水 | m3 | 5869.42 | 2411.21 | 14152404.2
6 | 040302005016 | TRD止水帷幕850mm | m3 | 6612 | 1198.1 | 7921837.2
围护结构小计 | [5 empty] | 78068784.19
地基加固
7 | 040201015012 | 高压水泥旋喷桩 | m3 | 10520 | 613.17 | 6450548.4
8 | 040201015013 | 坑外高压喷射注浆MJS | m3 | 2548.8 | 1955.7 | 4984688.16
地基加固小计 | [5 empty] | 11435236.56
基坑支撑、土方开挖
9 | 沪040302013010 | 钢砼顶圈梁C35（含拆除） | m3 | 91.01 | 1555.95 | 141607.01
10 | 沪040302013011 | 钢砼围檩、支撑C35（含拆除） | m3 | 1435.39 | 806 | 1156924.34
11 | 040901001041 | 混凝土支撑体系钢筋（含拆除） | t | 372.862 | 5848.35 | 2180627.48
12 | 040103002012 | 余方弃置 | m3 | 2526.4 | 107.8 | 272345.92
13 | 040301004014 | φ1000灌注桩C35水下 | m | 180 | 1318.95 | 237411
14 | 040901004015 | 灌注桩钢筋笼 | t | 21.94 | 5910.62 | 129679
15 | 沪040302014008 | 格构柱 | t | 66.4 | 6919.55 | 459458.12
16 | 040101001005 | 基坑开挖 | m3 | 26330.82 | 88.18 | 2321851.71
17 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 1701.08 | 28.18 | 47936.43
18 | 040103002013 | 余方弃置 | m3 | 24629.74 | 107.8 | 2655085.97
19 | 041107001005 | 基坑降水 | 项 | 1 | 1481294.6 | 1481294.6
基坑支撑、土方开挖小计 | [5 empty] | 11084221.58
钢筋混凝土结构
20 | 040406002005 | 混凝土底板C35 | m3 | 1639.24 | 713.47 | 1169548.56
21 | 040901001042 | 底板钢筋 | t | 344.243 | 5502.26 | 1894114.49
22 | 040406004014 | 混凝土墙（内衬墙）C35 | m3 | 3620.28 | 789.41 | 2857885.23
23 | 040901001043 | 内衬墙钢筋 | t | 868.88 | 5871.53 | 5101654.99
24 | 040406004015 | 混凝土墙（隔墙）C35 | m3 | 887.33 | 1010.99 | 897081.76
25 | 040901001044 | 隔墙钢筋 | t | 159.85 | 5212.72 | 833253.29
26 | 040406005002 | 混凝土框架 C35 | m3 | 1033.05 | 825.66 | 852948.06
27 | 040901001045 | 框架钢筋 | t | 273.61 | 6103.21 | 1669899.29
28 | 040406006009 | 混凝土顶板C35 | m3 | 797.17 | 864.51 | 689161.44
29 | 040901001046 | 顶板钢筋 | t | 170.13 | 5502.26 | 936099.49
30 | 040406006010 | 混凝土中层板C35 | m3 | 1495.52 | 1098.41 | 1642694.12
31 | 040901001047 | 中层板钢筋 | t | 327.6 | 5502.26 | 1802540.38
32 | 040303017004 | 混凝土楼梯C35 | m3 | 47.81 | 2582.79 | 123483.19
33 | 040901001048 | 楼梯钢筋 | t | 6.22 | 5212.72 | 32423.12
34 | 040304005002 | 安装预制防撞侧石砼 C30 | m3 | 27.81 | 3733.09 | 103817.23
35 | 040303001003 | 混凝土回填C30 | m3 | 1971.01 | 705.96 | 1391454.22
36 | 040901009006 | 预埋钢环 | t | 21.01 | 9171.12 | 192685.23
37 | 040901009007 | 预埋件 | t | 3.79 | 9171.12 | 34758.54
38 | 040406004016 | 二阶段腋板 C35（含拆除） | m3 | 50.38 | 758.57 | 38216.76
39 | 040901001049 | 钢筋 二阶段腋板（含拆除） | t | 8.061 | 5081.91 | 40965.28
40 | 040103002014 | 余方弃置 | m3 | 50.38 | 107.8 | 5430.96
钢筋混凝土结构小计 | [5 empty] | 22310115.63
防水工程
41 | 040402019013 | 底板防水卷材 | m2 | 661.65 | 41.61 | 27531.26
42 | 040402019014 | 侧墙防水涂料 | m2 | 3293.1 | 34.27 | 112854.54
43 | 040402019015 | 顶板防水层 | m2 | 661.65 | 347.2 | 229724.88
44 | 040402017005 | 变形缝 | m | 88.2 | 411.04 | 36253.73
防水工程小计 | [5 empty] | 406364.41
合 计 | [5 empty] | 123304722.37
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
地下道路铺装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
道路铺装
1 | 040203007001 | 路面铺装 C30 | m3 | 5006 | 632.46 | 3166094.76
2 | 040901003001 | 钢筋网片 路面铺装 | t | 124.384 | 4207.87 | 523391.7
道路铺装小计 | [5 empty] | 3689486.46
合 计 | [5 empty] | 3689486.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
地面道路
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
土石方、路基工程
1 | 041001001001 | 翻挖道路 | m2 | 28513.28 | 129.96 | 3705585.87
2 | 040101001006 | 挖路基土方 | m3 | 27750.81 | 105.1 | 2916610.13
3 | 040103001006 | 土方回填 | m3 | 1240.75 | 106.31 | 131904.13
4 | 040202003001 | 50cm水泥土基层 | m2 | 39925.36 | 34.9 | 1393395.06
5 | 040202009001 | 20cm砾石砂垫层 | m2 | 42510 | 36.61 | 1556291.1
6 | 040103001007 | 浅覆土路基回填 | m3 | 90 | 361.66 | 32549.4
土石方、路基工程小计 | [5 empty] | 9736335.69
机动车道
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 32539.91 | 3.54 | 115191.28
8 | 040203006001 | 4cm开级配沥青混凝土(OGFC-13高黏度,改性沥青) | m2 | 29656.52 | 76.71 | 2274951.65
9 | 040203006002 | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C,SBS改性沥青) | m2 | 29656.52 | 66.98 | 1986393.71
10 | 040203006003 | 7cm粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) | m2 | 29656.52 | 82.96 | 2460304.9
11 | 040203003001 | 粘层 乳化沥青PC-3 | m2 | 29656.52 | 2.72 | 80665.73
12 | 040203003002 | 透层 液体沥青AL(M)-2 | m2 | 29656.52 | 4.74 | 140571.9
13 | 040203004001 | 0.6cm 稀浆封层 | m2 | 59313.04 | 8.17 | 484587.54
14 | 040202015001 | 45cm水泥稳定碎石 | m2 | 31381.3 | 202.33 | 6349378.43
15 | 040202011001 | 15cm级配碎石 | m2 | 32540.02 | 36.46 | 1186409.13
机动车道小计 | [5 empty] | 15078454.27
非机动车道
16 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | m2 | 368.74 | 3.54 | 1305.34
17 | 040203006004 | 4cm开级配沥青混凝土(OGFC-13高黏度,改性沥青) | m2 | 220.63 | 76.71 | 16924.53
18 | 040203006005 | 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) | m2 | 220.63 | 74.19 | 16368.54
19 | 040203003003 | 粘层 乳化沥青PC-3 | m2 | 220.63 | 2.72 | 600.11
20 | 040203003004 | 透层 液体沥青AL(M)-2 | m2 | 220.63 | 4.74 | 1045.79
21 | 040202015002 | 20cm水泥稳定碎石 | m2 | 249.98 | 88.39 | 22095.73
22 | 040202011002 | 15cm级配碎石 | m2 | 365.13 | 36.46 | 13312.64
非机动车道小计 | [5 empty] | 71652.68
人行道及其他
23 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | m2 | 10376 | 7.09 | 73565.84
24 | 040204002001 | 新建人行道（花岗岩） | m2 | 1631 | 300.59 | 490262.29
25 | 040204002002 | 新建人行道（同质砖） | m2 | 8745 | 191.9 | 1678165.5
26 | 040204004001 | 安砌侧（平）石 | m | 3356.33 | 77.09 | 258739.48
27 | 040204004002 | 安砌侧（平）石 地道敞开段 | m | 403 | 88.88 | 35818.64
28 | 040204004003 | 安砌缘石 | m | 2418.5 | 65.47 | 158339.2
29 | 040701004001 | 防渗膜（两布一膜） | m2 | 5078.56 | 16.05 | 81510.89
30 | 040201021001 | 透水土工布 | m2 | 2513.6 | 14.35 | 36070.16
31 | 040309009001 | 集水管φ100PVC | m | 2735 | 74.74 | 204413.9
人行道及其他小计 | [5 empty] | 3016885.9
老路铣刨加罩、搭接
32 | 041001004001 | 铣刨路面 沥青混凝土 | m2 | 7035 | 16.98 | 119454.3
33 | 040203006006 | 4cm开级配沥青混凝土(OGFC-13高黏度,改性沥青) | m2 | 7035 | 76.71 | 539654.85
34 | 040203006007 | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C,SBS改性沥青) | m2 | 7035 | 66.98 | 471204.3
35 | 040203003005 | 粘层 乳化沥青PC-3 | m2 | 7035 | 2.72 | 19135.2
36 | 040203004002 | 0.6cm 稀浆封层 | m2 | 7035 | 8.17 | 57475.95
37 | 040201021002 | 聚酯玻纤布 | m2 | 960 | 12.56 | 12057.6
38 | 040201021003 | 土工格栅 | m2 | 960 | 33.74 | 32390.4
老路铣刨加罩、搭接小计 | [5 empty] | 1251372.6
新建道路临时沥青路面铣刨
39 | 040203006008 | 2cm砂砾式沥青混凝土 | m2 | 7750.56 | 32.11 | 248870.48
40 | 041001004002 | 铣刨路面 2cm沥青混凝土 | m2 | 7750.56 | 7.55 | 58516.73
新建道路临时沥青路面铣刨小计 | [5 empty] | 307387.21
附属工程
41 | 040201022001 | 截水沟 | m | 40 | 371.76 | 14870.4
42 | 041001010001 | 拆除标杆 | 根 | 60 | 1335.01 | 80100.6
附属工程小计 | [5 empty] | 94971
合 计 | [5 empty] | 29557059.35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
雨水（合流）工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
雨水检查井
1 | 040504002003 | 钢砼雨水检查井1000*1350 2.0m | 座 | 3 | 11882.89 | 35648.67
2 | 040504002004 | 钢砼雨水检查井1000*1350 2.5m | 座 | 12 | 12837.51 | 154050.12
3 | 040504002005 | 钢砼雨水检查井1000*1350 3.0m | 座 | 2 | 14423.48 | 28846.96
4 | 040504002006 | 钢砼雨水检查井1000*1350 4.0m | 座 | 3 | 17976.02 | 53928.06
5 | 040504002007 | 钢砼雨水检查井1000*1350 3.0m↓ | 座 | 1 | 18748.46 | 18748.46
6 | 040504002008 | 钢砼雨水检查井1000*1550 2.5m | 座 | 1 | 14401.11 | 14401.11
7 | 040504002009 | 钢砼雨水检查井1000*1550 3.5m | 座 | 1 | 17723.18 | 17723.18
8 | 040504002010 | 钢砼雨水检查井1000*1550 2.5m↓ | 座 | 4 | 16284.74 | 65138.96
9 | 040504002011 | 钢砼雨水检查井1000*1550 3.5m↓ | 座 | 1 | 20031.36 | 20031.36
10 | 040504002012 | 钢砼雨水检查井1000*1800 3.0m | 座 | 3 | 17409.87 | 52229.61
11 | 040504002013 | 钢砼雨水检查井1000*1800 4.0m | 座 | 1 | 21487.72 | 21487.72
12 | 040504002014 | 钢砼雨水检查井1000*1800 2.5m↓ | 座 | 2 | 17940.7 | 35881.4
13 | 040504002015 | 钢砼雨水检查井1000*1800 3.0m↓ | 座 | 5 | 20143.71 | 100718.55
14 | 040504002016 | 钢砼雨水检查井1000*1800 5.5m↓ | 座 | 1 | 29172.76 | 29172.76
15 | 040504002017 | 钢砼雨水检查井1000*1800 6.0m↓ | 座 | 2 | 31034.18 | 62068.36
16 | 040504002018 | 钢砼雨水检查井1100*2050 5.0m | 座 | 2 | 26922.62 | 53845.24
17 | 040504002019 | 钢砼雨水检查井1100*2050 5.5m | 座 | 1 | 28332.01 | 28332.01
18 | 040504002020 | 钢砼雨水检查井1100*2050 5.0m↓ | 座 | 2 | 29123.79 | 58247.58
19 | 040504002021 | 钢砼雨水检查井1100*2400 5.0m | 座 | 1 | 29184.55 | 29184.55
20 | 040504002022 | 钢砼雨水检查井2210*1775 2.5m | 座 | 1 | 21827.72 | 21827.72
21 | 040504002023 | 钢砼雨水检查井2210*1775 3.0m | 座 | 1 | 23744.33 | 23744.33
22 | 040504002024 | 钢砼雨水检查井 二通转折 2.5m↓ | 座 | 1 | 18597.52 | 18597.52
23 | 040504002025 | 钢砼雨水检查井 二通转折 5.0m | 座 | 1 | 25241.96 | 25241.96
24 | 040504002026 | 钢砼雨水检查井 三通井 2.5m | 座 | 5 | 19015.17 | 95075.85
25 | 040504002027 | 钢砼雨水检查井 三通井 3.5m | 座 | 1 | 22508.25 | 22508.25
26 | 040504002028 | 钢砼雨水检查井 三通井 4.5m | 座 | 3 | 26608.82 | 79826.46
27 | 040504002029 | 钢砼雨水检查井 三通井 5.0m | 座 | 4 | 28659.11 | 114636.44
28 | 040504002030 | 钢砼雨水检查井 三通井 5.5m | 座 | 3 | 30367.68 | 91103.04
29 | 040504002031 | 钢砼雨水检查井 三通井 7.0m 隧道合建 | 座 | 1 | 35493.39 | 35493.39
30 | 040504002032 | 钢砼雨水检查井 四通井 3.0m | 座 | 1 | 20685.77 | 20685.77
31 | 040504002033 | 钢砼雨水检查井 四通井 6.0m | 座 | 1 | 30367.68 | 30367.68
32 | 040504002034 | 钢砼雨水检查井φ3500 3.06+0.9m | 座 | 1 | 50883.61 | 50883.61
33 | 040504002035 | 钢砼雨水检查井φ4100 6.5+0.9m | 座 | 1 | 109091.29 | 109091.29
34 | 040504002036 | 钢砼雨水检查井φ4100 12.3+0.9m | 座 | 1 | 189679.61 | 189679.61
35 | 040504002037 | 钢砼包管井φ4000 4.39m | 座 | 1 | 54307.18 | 54307.18
36 | 040504002038 | 钢砼包管井φ4000 5.3m | 座 | 1 | 64701.48 | 64701.48
37 | 040504002039 | 钢砼检查井3600*3600*11.91 隧道合建 | 座 | 1 | 138778.45 | 138778.45
38 | 040504002040 | 原井改造接箱涵 | 座 | 1 | 8861.65 | 8861.65
39 | 040504002041 | 钢砼骑马井φ1000 6.5m内 | 座 | 3 | 45630.74 | 136892.22
40 | 040504002042 | 钢砼骑马井φ1000 7.1m内 | 座 | 1 | 68450.27 | 68450.27
41 | 040504002043 | 钢砼骑马井φ1500 | 座 | 3 | 64025.63 | 192076.89
42 | 040504009001 | 双箅雨水口 | 座 | 64 | 6788.44 | 434460.16
雨水检查井小计 | [5 empty] | 2906975.88
12000*6000包管井
43 | 040201015014 | MJS加固 | m3 | 553.63 | 1513.73 | 838046.34
44 | 040201015015 | MJS止水帷幕 | m3 | 887.68 | 1818.77 | 1614485.75
45 | 040301004015 | φ800灌注桩C30水下 | m | 722 | 628.94 | 454094.68
46 | 040901004016 | 灌注桩钢筋笼 | t | 65.326 | 5912.43 | 386235.4
47 | 040201015016 | 高压旋喷桩坑底加固 | m3 | 312.48 | 967.35 | 302277.53
48 | 040101003001 | 基坑挖方 | m3 | 367.16 | 132.76 | 48744.16
49 | 沪040302013012 | 钢砼围檩、支撑C35 | m3 | 42.08 | 2861.08 | 120394.25
50 | 沪040302014009 | 钢围檩、支撑 | t | 14.1 | 2366.21 | 33363.56
51 | 040504002044 | 钢砼包管井12000*6000 | 座 | 1 | 308265.95 | 308265.95
12000*6000包管井小计 | [5 empty] | 4105907.62
微顶管工作井φ5090*6.24
52 | 040501002001 | 钢套筒 | t | 56.11 | 11822.94 | 663385.16
53 | 040601002001 | 下沉、开挖 | m3 | 149.36 | 246.5 | 36817.24
54 | 040201015017 | 高压旋喷桩坑底加固 | m3 | 61.05 | 1162.12 | 70947.43
55 | 040201015018 | MJS洞口加固 | m3 | 321.7 | 1507.55 | 484978.84
56 | 040504002045 | 内嵌钢砼检查井φ5090*6.24 | 座 | 1 | 94934.34 | 94934.34
57 | 040201020001 | 路基回填 | m3 | 36.2 | 348.38 | 12611.36
微顶管工作井φ5090*6.24小计 | [5 empty] | 1363674.37
微顶管工作井φ5090*7.81 （隧道合建）
58 | 040504002046 | 顶管钢砼检查井φ5090*7.81 隧道合建 | 座 | 1 | 111751.95 | 111751.95
微顶管工作井φ5090*7.81 （隧道合建）小计 | [5 empty] | 111751.95
微顶管工作井φ5090*12.36
59 | 040501002002 | 钢套筒 | t | 87.08 | 11822.94 | 1029541.62
60 | 040601002002 | 下沉、开挖 | m3 | 273.89 | 246.5 | 67513.89
61 | 040201015019 | 高压旋喷桩坑底加固 | m3 | 61.05 | 1244.12 | 75953.53
62 | 040201015020 | MJS洞口加固 | m3 | 321.7 | 1507.55 | 484978.84
63 | 040504002047 | 内嵌钢砼检查井φ5090*12.36 | 座 | 1 | 165863.87 | 165863.87
64 | 040201020002 | 路基回填 | m3 | 36.2 | 348.38 | 12611.36
微顶管工作井φ5090*12.36小计 | [5 empty] | 1836463.11
微顶管接收井φ4000*6.93
65 | 040501002003 | 钢套筒 | t | 46.68 | 11822.94 | 551894.84
66 | 040601002003 | 下沉、开挖 | m3 | 100.91 | 246.5 | 24874.32
67 | 040201015021 | 高压旋喷桩坑底加固 | m3 | 37.7 | 977.6 | 36855.52
68 | 040201015022 | MJS洞口加固 | m3 | 321.7 | 1507.55 | 484978.84
69 | 040504002048 | 内嵌钢砼检查井φ4000*6.93 | 座 | 1 | 74511.61 | 74511.61
70 | 040201020003 | 路基回填 | m3 | 20.63 | 348.38 | 7187.08
微顶管接收井φ4000*6.93小计 | [5 empty] | 1180302.21
北7#排水箱涵（隧道内）
71 | 040306003001 | 箱涵底板C30 P8 | m3 | 101.57 | 1223.8 | 124301.37
72 | 040306004001 | 箱涵侧墙C30 P8 | m3 | 174.44 | 1216.09 | 212134.74
73 | 040306005001 | 箱涵顶板C30 P8 | m3 | 51.36 | 1305.66 | 67058.7
74 | 040601014001 | 素砼流槽 C20 | m3 | 32 | 644.53 | 20624.96
75 | 040504002049 | 井盖、井座 | 座 | 2 | 2417.49 | 4834.98
76 | 040901001050 | 箱涵钢筋 | t | 52.35 | 3574.27 | 187113.03
北7#排水箱涵（隧道内）小计 | [5 empty] | 616067.78
2200*2200箱涵（隧道内）
77 | 040306003002 | 箱涵底板C30 P8 | m3 | 31.36 | 1307.53 | 41004.14
78 | 040306004002 | 箱涵侧墙C30 P8 | m3 | 36.48 | 1386.78 | 50589.73
79 | 040901001051 | 箱涵钢筋 | t | 52.35 | 3495.19 | 182973.2
2200*2200箱涵（隧道内）小计 | [5 empty] | 274567.07
开槽埋管
80 | 040501001001 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 2.5m | m | 36 | 2947.44 | 106107.84
81 | 040501001002 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 ≤3m | m | 159 | 3201.09 | 508973.31
82 | 040501001003 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 ＞3m | m | 63 | 9660.34 | 608601.42
83 | 040501001004 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 3.5m | m | 67 | 9685.94 | 648957.98
84 | 040501001005 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 4.5m | m | 53 | 10262.25 | 543899.25
85 | 040501001006 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 5.0m | m | 22 | 11182.09 | 246005.98
86 | 040501001007 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN800 ≤6m | m | 5 | 13183.63 | 65918.15
87 | 040501001008 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1000 ＞3m | m | 210 | 10313.99 | 2165937.9
88 | 040501001009 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1000 ＞4m | m | 15 | 10812.08 | 162181.2
89 | 040501001010 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1000 4.5m | m | 54 | 10828 | 584712
90 | 040501001011 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1200 ＞3m | m | 90 | 10953.56 | 985820.4
91 | 040501001012 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1200 3.5m | m | 322 | 11284.16 | 3633499.52
92 | 040501001013 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1200 ≤4m | m | 32 | 11330.75 | 362584
93 | 040501001014 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1200 ≤6m | m | 38 | 12285.68 | 466855.84
94 | 040501001015 | 承插式钢砼Ⅱ级管 DN1200 ＞6m | m | 81 | 58252.49 | 4718451.69
95 | 040501001016 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN1350 5.5m | m | 120 | 13054.73 | 1566567.6
96 | 040501001017 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN1650 ≤8m 隧道合建 | m | 8 | 4706.82 | 37654.56
97 | 040501001018 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN2400 8.5m 隧道合建 | m | 9 | 7296.99 | 65672.91
98 | 040501004001 | 玻璃钢夹砂管DN1000 2.5m | m | 11 | 5681.29 | 62494.19
99 | 040501004002 | 玻璃钢夹砂管DN1000 ≤3m | m | 40 | 6003.95 | 240158
100 | 040501004003 | 玻璃钢夹砂管DN1000 ＞3m | m | 56.4 | 12330.48 | 695439.07
101 | 040501004004 | 玻璃钢夹砂管DN1000 4.5m | m | 22 | 12849.86 | 282696.92
102 | 040501004005 | 玻璃钢夹砂管DN1200 ≤3m | m | 30 | 7249.6 | 217488
103 | 040501004006 | 玻璃钢夹砂管DN1200 3.5m | m | 66 | 14117.13 | 931730.58
104 | 040501004007 | 玻璃钢夹砂管DN1200 5.0m | m | 71 | 14654.21 | 1040448.91
105 | 040501004008 | 玻璃钢夹砂管DN1200 ≤6m | m | 40 | 14739.12 | 589564.8
106 | 040501004009 | 玻璃钢夹砂管DN1200 ＞6m | m | 10 | 59377.2 | 593772
107 | 040501004010 | 玻璃钢夹砂管DN1400 5.5m | m | 98 | 18429.92 | 1806132.16
108 | 040501004011 | 玻璃钢夹砂管DN1600 7.5m | m | 12 | 71116 | 853392
109 | 040501004012 | 玻璃钢夹砂管DN1800 4.5m | m | 26 | 21374.99 | 555749.74
110 | 040501004013 | 玻璃钢夹砂管DN1800 5.5m | m | 17 | 22217.61 | 377699.37
111 | 040501004014 | 玻璃钢夹砂管DN1800 7.0m | m | 11 | 73394.5 | 807339.5
112 | 040501004015 | HDPE双壁缠绕管雨水连管DN400 | m | 793 | 609.24 | 483127.32
开槽埋管小计 | [5 empty] | 27015634.11
微顶管
113 | 040501012001 | 微顶管DN2400 | m | 684 | 10479.94 | 7168278.96
微顶管小计 | [5 empty] | 7168278.96
加固
114 | 沪200606001001 | 不锈钢板加固管道 | m2 | 1897.58 | 2321.1 | 4404472.94
加固小计 | [5 empty] | 4404472.94
道路修复
115 | 040203006009 | 4cm开级配沥青混凝土(OGFC-13高黏度,改性沥青) | m2 | 630 | 76.71 | 48327.3
116 | 040203006010 | 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C,SBS改性沥青) | m2 | 630 | 66.98 | 42197.4
117 | 040203006011 | 7cm粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) | m2 | 630 | 86.55 | 54526.5
118 | 040203003006 | 粘层 乳化沥青PC-3 | m2 | 630 | 2.72 | 1713.6
119 | 040203003007 | 透层 液体沥青AL(M)-2 | m2 | 630 | 4.74 | 2986.2
120 | 040203004003 | 0.6cm 稀浆封层 | m2 | 1260 | 8.17 | 10294.2
121 | 040202015003 | 45cm水泥稳定碎石 | m2 | 630 | 202.33 | 127467.9
122 | 040202011003 | 15cm级配碎石 | m2 | 630 | 36.46 | 22969.8
道路修复小计 | [5 empty] | 310482.9
合 计 | [5 empty] | 51294578.9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
污水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
污水检查井
1 | 040504002050 | 钢砼污水检查井1000*1150 4.5m | 座 | 2 | 22570.6 | 45141.2
2 | 040504002051 | 钢砼污水检查井1100*2250 5.0m | 座 | 2 | 29767.5 | 59535
3 | 040504002052 | 钢砼污水检查井 二通井 5.0m | 座 | 2 | 33042.42 | 66084.84
4 | 040504002053 | 钢砼污水检查井 二通井 5.5m | 座 | 1 | 35422.85 | 35422.85
5 | 040504002054 | 钢砼污水检查井 二通井 7.0m | 座 | 2 | 41556.35 | 83112.7
6 | 040504002055 | 钢砼污水检查井 三通井 5.0m | 座 | 1 | 33882.24 | 33882.24
7 | 040504002056 | 钢砼污水检查井 四通井 5.0m | 座 | 1 | 32538.52 | 32538.52
污水检查井小计 | [5 empty] | 355717.35
开槽埋管
8 | 040501004016 | HDPE双壁缠绕管污水管DN300 4.5m | m | 18 | 8545.77 | 153823.86
9 | 040501004017 | HDPE双壁缠绕管污水管DN300 5.0m | m | 15 | 8811.77 | 132176.55
10 | 040501001019 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN1500 5.5m | m | 136 | 14211.51 | 1932765.36
11 | 040501001020 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN1500 ≤6.0m | m | 40 | 14864.16 | 594566.4
12 | 040501001021 | 企口式钢砼Ⅱ级管 DN1650 7.5m | m | 21 | 69532.74 | 1460187.54
开槽埋管小计 | [5 empty] | 4273519.71
加固
13 | 沪200606001002 | 不锈钢板加固管道 | m2 | 1819.45 | 2321.1 | 4223125.4
加固小计 | [5 empty] | 4223125.4
合 计 | [5 empty] | 8852362.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
沙泾港防汛墙
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
拆除、土方工程
1 | 040101001007 | 挖一般土方 | m3 | 1091 | 27.06 | 29522.46
2 | 040103001008 | 回填方 | m3 | 945 | 106.83 | 100954.35
3 | 041001008001 | 拆除原防汛墙 | m | 92.6 | 1209.23 | 111974.7
4 | 041001008002 | 拆除围护桩 | m3 | 60.96 | 379.75 | 23149.56
拆除、土方工程小计 | [5 empty] | 265601.07
桩基工程
5 | 沪040302010003 | 钢板桩 | t | 219.428 | 5081.81 | 1115091.4
6 | 040301004016 | φ600灌注桩C30水下 | m | 570 | 644.79 | 367530.3
7 | 040901004017 | 灌注桩钢筋笼 | t | 22.42 | 5912.43 | 132556.68
桩基工程小计 | [5 empty] | 1615178.38
钢筋混凝土结构
8 | 040303015001 | 混凝土悬臂式防汛墙C30（断面1） | m3 | 214.62 | 870.29 | 186781.64
9 | 040303015002 | 混凝土悬臂式防汛墙C30（断面2） | m3 | 73.76 | 787.94 | 58118.45
10 | 040901001052 | 防汛墙钢筋 | t | 22.825 | 5212.18 | 118968.01
11 | 040309001001 | 不锈钢栏杆扶手 | m | 92.6 | 376.51 | 34864.83
钢筋混凝土结构小计 | [5 empty] | 398732.93
步道恢复
12 | 040204004004 | 安砌侧（平）石 | m | 92.6 | 77.09 | 7138.53
13 | 040204004005 | 安砌缘石 | m | 92.6 | 64.66 | 5987.52
14 | 050201001001 | 步道 | m2 | 370 | 168.61 | 62385.7
步道恢复小计 | [5 empty] | 75511.75
合 计 | [5 empty] | 2355024.13
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
人防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
人防门
1 | FA1602002001 | 无门槛密闭门WDMM0822(6)-P-S | 樘 | 2 | 137638.32 | 275276.64
2 | FA1602002002 | 无门槛防护密闭门WDFM1522(6)-P-S | 樘 | 1 | 202855.71 | 202855.71
3 | FA1602002003 | 无门槛防护密闭门WDFM2022(6)-P-S | 樘 | 1 | 227079.31 | 227079.31
4 | FA1602002004 | 无门槛防护密闭门WSFM4025(6)-P-S | 樘 | 2 | 74053.77 | 148107.54
5 | FA1602002005 | 钢结构防护密闭门JSFM7535(6) | 樘 | 2 | 345712.08 | 691424.16
6 | FA1602002006 | 钢结构防护密闭门JSFM8235(6) | 樘 | 1 | 376457.42 | 376457.42
人防门小计 | [5 empty] | 1921200.78
合 计 | [5 empty] | 1921200.78

## 措施项目
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
|  | 措施项目 | 元 | 213590000 | 1 | 213590000
|  | 总价措施项目 | 元 | 213590000 | 1 | 213590000
1 |  | 安全文明施工 | 元 | 62740000 | 1.000 | 62740000
1.1 |  | 环境保护 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
1.1.1 | 041109001001 | 粉尘控制 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
1.1.2 | 041109001002 | 噪音控制 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
1.1.3 | 041109001003 | 有毒有害气味控制 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
1.2 |  | 文明施工 | 元 | 7400000 | 1.000 | 7400000
1.2.1 | 041109001004 | 安全警示标志牌 | 元 | 500000 | 1.000 | 500000
1.2.2 | 041109001005 | 现场围挡 | 元 | 5000000 | 1.000 | 5000000
1.2.3 | 041109001006 | 各类图板 | 元 | 400000 | 1.000 | 400000
1.2.4 | 041109001007 | 企业标志 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
1.2.5 | 041109001008 | 场容场貌 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
1.2.6 | 041109001009 | 材料堆放 | 元 | 200000 | 1.000 | 200000
1.2.7 | 041109001010 | 现场防火 | 元 | 400000 | 1.000 | 400000
1.2.8 | 041109001011 | 垃圾清运 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
1.3 |  | 临时设施 | 元 | 50940000 | 1.000 | 50940000
1.3.1 | 041109001012 | 现场办公设施 | 元 | 28180000 | 1.000 | 28180000
1.3.2 | 041109001013 | 现场宿舍设施 | 元 | 12950000 | 1.000 | 12950000
1.3.3 | 041109001014 | 现场食堂生活设施 | 元 | 500000 | 1.000 | 500000
1.3.4 | 041109001015 | 现场厕所、浴室、开水房等设施 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
1.3.5 | 041109001016 | 水泥仓库 | 元 | 60000 | 1.000 | 60000
1.3.6 | 041109001017 | 木工棚、钢筋棚 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
1.3.7 | 041109001018 | 其他库房 | 元 | 200000 | 1.000 | 200000
1.3.8 | 041109001019 | 配电线路 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.3.9 | 041109001020 | 配电箱开关箱 | 元 | 200000 | 1.000 | 200000
1.3.10 | 041109001021 | 接地保护装置 | 元 | 100000 | 1.000 | 100000
1.3.11 | 041109001022 | 供水管线 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
1.3.12 | 041109001023 | 排水管线 | 元 | 500000 | 1.000 | 500000
1.3.13 | 041109001024 | 沉淀池 | 元 | 500000 | 1.000 | 500000
1.3.14 | 041109001025 | 临时道路 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
1.3.15 | 041109001026 | 硬地坪 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
1.4 |  | 安全施工 | 元 | 1400000 | 1.000 | 1400000
1.4.1 | 041109001027 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 | 元 | 50000 | 1.000 | 50000
1.4.2 | 041109001028 | 通道口防护 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.4.3 | 041109001029 | 预留洞口防护 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.4.4 | 041109001030 | 电梯井口防护 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.4.5 | 041109001031 | 楼梯边防护 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.4.6 | 041109001032 | 垂直方向交叉作业防护 | 元 | 200000 | 1.000 | 200000
1.4.7 | 041109001033 | 高空作业防护 | 元 | 150000 | 1.000 | 150000
1.4.8 | 041109001034 | 操作平台交叉作业 | 元 | 100000 | 1.000 | 100000
1.4.9 | 041109001035 | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品 | 元 | 300000 | 1.000 | 300000
2 |  | 其他措施项目 | 元 | 150850000 | 1.000 | 150850000
2.1 | 041109002 | 夜间施工 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.2 | 041109003 | 二次搬运 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.3 | 041109004 | 冬雨季施工 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.4 | 041109005 | 行车、行人干扰 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.5 | 041109006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.6 | 041109007 | 已完工程及设备保护 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.7 | 041110001 | 竣工文件编制费 | 元 | 2500000 | 1.000 | 2500000
2.8 | 041110002 | 信息化系统（智慧工地） | 元 | 5000000 | 1.000 | 5000000
2.9 | 041110003 | 临时借地 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.10 | 041110004 | 既有公共基础设施（市政、公路、水务等）设施接管、养护、移交 | 元 | 8000000 | 1.000 | 8000000
2.11 | 041110005 | 交通组织及配合 | 元 | 12000000 | 1.000 | 12000000
2.12 | 041110006 | 相邻标段施工协调配合费 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.13 | 041110007 | 相关行政、行业管理部门协调 | 元 | 6000000 | 1.000 | 6000000
2.14 | 041110008 | 试验检测配合费 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.15 | 041110009 | 临时接水、接电 | 元 | 3360000 | 1.000 | 3360000
2.16 | 041110010 | 临时市政管网排水 | 元 | 5000000 | 1.000 | 5000000
2.17 | 041110011 | 施工临时通讯设施 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.18 | 041110012 | 施工便道修建、养护、拆除 | 元 | 20910000 | 1.000 | 20910000
2.19 | 041110013 | 沿线建(构)筑物及市政公用设施检测、监测、保护及加固措施费 | 元 | 5200000 | 1.000 | 5200000
2.20 | 041110014 | 管线监测、保护、加固及搬迁协调配合 | 元 | 5160000 | 1.000 | 5160000
2.21 | 041110015 | 环境保护监测 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.22 | 041110016 | 验收、移交、接管配合 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.23 | 041110017 | 大体积混凝土施工措施 | 元 | 270000 | 1.000 | 270000
2.24 | 041110018 | 渣土及建筑垃圾等障碍物清运 | 元 | 1000000 | 1.000 | 1000000
2.25 | 041110019 | 栈桥板修建、养护、拆除 | 元 | 7860000 | 1.000 | 7860000
2.26 | 041110020 | 水域施工（海事、水务、港监等）协调配合费 | 元 | 3000000 | 1.000 | 3000000
2.27 | 041110021 | 大型机械设备进出场及安拆 | 元 | 6000000 | 1.000 | 6000000
2.28 | 041110022 | 围堰（含筑拆、维护、围堰内抽水等） | 元 | 4000000 | 1.000 | 4000000
2.29 | 041110023 | 覆罩法施工 | 元 | 10000000 | 1.000 | 10000000
2.30 | 041110024 | 工程保险 | 元 | 11590000 | 1.000 | 11590000
2.31 | 041110025 | 其它（承包人认为已列项目以外的） | 元 | 8000000 | 1.000 | 8000000
2.31.1 |  | 垂直运输 | 元 | 5000000 | 1 | 5000000
2.31.2 |  | 创优评奖及各类宣传 | 元 | 3000000 | 1 | 3000000

## 增值税
3 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计 | 161246855.57